## Forside
Klimagassrapportering i plan- og byggesaker
Fyll inn feltene i tabellen
Saksnummer | PLAN-2022/20699
Plannavn/Adresse | Bergenhus, Gnr. 163, Bnr. 23 m.fl. Møllendal Øst.
Gårdnummer | 163
Bruksnummer | 23
Utfylt av | Hanne Gro Korsvold, Statsbygg
Datert | 2023-11-16
Fase i prosessen hvor beregning er utført | 2. gangsbehandling
*kreves ikke av Bergen kommune, men er et krav i Byggteknisk forskrift (TEK17, §17.1).
Om rapportmalen
Mal utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune. Sist revidert 09.10.2023. Formateringene i dokumentet er forhåndsdefinerte og skal ikke endres. Dette gjelder blant annet skriftstørrelse og skrifttype. For å få linjeskift i tekstbokser, bruk 'Alt+Enter'. Denne malen skal følges dersom § 18.4 i kommuneplanens arealdel (KPA2018) gjør seg gjeldende og klimagassberegninger kreves. I henhold til § 18.4 i KPA2018 vil: ● prosjekt som medfører vesentlige naturinngrep ● nybygg med samlet areal over 1000 m2 ● prosjekt der valg mellom riving vurderes opp mot bevaring utløse krav om klimagassberegninger. Forutsetninger for beregningene: Klimagassberegningene skal ha omfang «basis med lokalisering», jf. NS3720:2018. Beregningene skal gjøres for alle moduler i løpet av bygningens livsløp, utenom B7 (vannforbruk i drift). Alle inndata og forutsetninger som er kjent for prosjektet skal inkluderes i klimagassberegningen. Standardverdier som samsvarer med kravene i TEK17 kan benyttes i tilfeller hvor data for prosjektet ikke er kjent.
Velg kun ett nummer dersom tiltaket stekker seg over flere gårds- og bruksnummer

## Sammendrag
SAMMENDRAG
Gi en kort oppsummering av klimagassrapporten.
Om prosjektet
Prosjektet er ny musikkhøgskole i Bergen, Griegakademiet. Bygget skal ligge like ved bybanen.
Prosjektet er ny musikkhøgskole i Bergen, Griegakademiet.
Om resultatet
Resultater er lavt for typen bygg, 18 kg CO2e/m2 BTA/år for alle utslippskilder.
Resultater er lavt for typen bygg, 18 kg CO2e/m2 BTA/år for alle utslippskilder.
Eventuelle avvik fra rapportmal/føringer i veilederen for klimagassberegninger
Ingen avvik.
UTLØSENDE FAKTOR FOR KLIMAGASSBEREGNINGER
Kryss av for den/de utløsende faktorene under:
Ja
Nei
Nei
PROSJEKTBESKRIVELSE
Fyll ut tabell med grunnleggende data for bebyggelse som er omfattet av prosjektet. Dersom prosjektet inneholder flere enkeltstående bygg kan informasjonen skilles av med komma.
Data | Nybygg (+ eventuell riving av eksisterende bebyggelse) | Bevaring gjennom rehabilitering/ombygging
Alder på eksisterende bygg (byggeår) | yyyy, yyyy, yyyy | yyyy, yyyy, yyyy
Areal på eksisterende bebyggelse (m2 BTA) | samlet areal for alle bygg | samlet areal for alle bygg
Areal på bevart bebyggelse (m2 BTA) | samlet areal for alle bygg | samlet areal for alle bygg
Samlet bruttoareal for prosjektet (m2 BTA) | 9654 | samlet areal for alle bygg
Totalt oppvarmet bruksareal (m2 BRA oppv.) | 8964 | samlet areal for alle bygg
Samlet antall bygg i prosjektet | 1
Bygningskategori | Høyskolebygg | Kontor, boligblokk …
Antall etasjer over bakken | 4 | x-y etasjer
Antall etasjer under bakken (oppvarmet) | 1 | x-y etasjer
Antall etasjer under bakken (uoppvarmet) | 0 | x-y etasjer
Volum av masser som må fjernes (m3 )* | 19500
Volum av tilførte masser (m3 )* | 0
*ønskelig med et anslag i tidlig fase, selv om usikkerheter kan foreligge
Gi en kort beskrivelse av prosjektet.
Dersom eksisterende bebyggelse - beskriv hva som inkluderes innenfor rammene av de to alternativene riving og bevaring, og hvilke vurderinger som er gjort for gjenbruk av bygningsmassen.
Formålet med konkurransen for Griegakademiet er å levere et nytt hjem for akademiet som bidrar til at dette blir en ledende institusjon for musikkutdanning. Bygget blir et supplement til eksisterende bygg som skal underbygge målet om tverrfaglig og kunstnerisk utdanning og forskning på et høyt internasjonalt nivå. For å lykkes med dette anses følgende som viktige suksessfaktorer: -Skolen skal ha en god arkitektonisk kvalitet og fysisk utforming egnet for brukers virksomhet -Skolen skal være en åpen og inkluderende arena, med en høy grad av offentlig tilgjengelighet. -Skolen skal være tydelig i bybildet, og den skal signalisere mangfold, kreativitet og inkludering -Skolen skal inngå i en helhetlig campus med Kunsthøgskolen og ha en stor grad av sambruk og interaksjon med denne. -Opplevd akustisk kvalitet er vurdert som det viktigste suksesskriteriet for det nye Griegakademiet.
Sett inn figur for eksisterende situasjon
Sett inn figur for ny situasjon - nybygg
Sett inn figur for ny situasjon - bevaring
Skal kun fylles ut dersom det er eksisterende bebyggelse innenfor planområdet/omsøkt område
Datakvalitetsnivå
Oppgi nivå for datakvalitet.
Datakvalitet på nivå 2.
BEREGNINGSVERKTØY
Oppgi beregningsverktøy som er benyttet.
OneClick LCA
Note on B45: For bevaringsalternativ skal denne inkludere både areal av bevart bebyggelse og eventuelt nybygg
1. Nybygg større enn 1000 m2 BRA
2. Valg mellom riving eller bevaring av eksisterende bygg
3. Vesentlig naturinngrep
Tekstboksene har begrenset størrelse. Gi kun en kort beskrivelse.

## Tiltak for utslippsreduksjon
TILTAK FOR UTSLIPPSREDUKSJON
Tips! For å få linjeskift i teksten, bruk 'Alt+Enter'.
TRANSPORT I DRIFT
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere transportbehovet og legge til rette for bærekraftig mobilitet.
a. Svært få parkeringsplasser, og 140 sykkelparkeringsplasser, halvparten av disse skal være under tak
AREALBRUK
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere utslipp fra vesentlige naturinngrep og massehåndtering.
a. Små arealrammer
BEVARING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE*
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for utslippsreduksjon i forbindelse med riving og/eller bevaring av eksisterende bebyggelse.
* Skal kun fylles ut dersom det er eksisterende bebyggelse innenfor planområdet/omsøkt område.
MATERIALBRUK
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere utslipp fra materialbruk, herunder gjenbruk av byggematerialer og valg av lavutslippsmateriale.
a. Krav til klimagassregnskap og totalkrav på maksimalt 8 kg CO2e-utslipp per m2 BTA per år for energi, materialer (også til fundamentering og grunnarbeider) og byggeplass. Skal beregnes som totale utslipp i tonn CO2e over prosjektets livsløp på 60 år og deles på BTA. b. Flere krav til resirkuleringsgrad, maksimalt utslippsnivå for materialer etc. c. Bruk av lavkarbon klasse A d. Armering med 100 % resirkuleringsgrad e. Stålkonstruksjon med 90 % resikuleringsgrad, 30 % resirkluert stål for hulprofiler f. Det er lagt inn krav om å etterspørre brukte materialer fra andre prosjekter eller andre markedsplasser. g. Det skal utarbeides en plan for hvordan materialene i bygget kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving.
ENERGIBEHOV, VALG AV ENERGILØSNINGER OG ENERGIKILDER
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere energibehov, herunder bruk av lavutslipps energiløsninger i prosjektet.
a. Bygget skal oppfylle passivhusstandarden, iht. NS3701 b. Legges opp til installasjon av ca. 1500 m2 solceller c. Varmepumper som primærlast, med brønner, fjernvarme som spiss
BYGGE- OG ANLEGGSPERIODE
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere utslippene i bygge- og anleggsperioden.
a. Bruk av biodiesel på byggeplass, og utslippsfri byggeplass som opsjon
I denne fanen skal det redegjøres for utslippsreduserende tiltak for prosjektet, herunder kun tiltak som skal sikres og gjennomføres. Denne siden er obligatorisk å fylle ut i plansaker, men bør også benyttes i byggesaker.

## Nybygg
Ja
NYBYGG | [8 empty] | Nei
MATERIALER (A1-A5, B1-B5)
Beregn utslipp for materialer i nybygg. Produksjon, transport og avfallhåndtering av kapp og svinn, emballasje og annet avfall for materialer skal inkluderes i denne tabellen.
Det er valgfritt å rapportere disse modulene per bygningsdel, men totalt utslipp for hver av dem ved materialer skal inngå i bunnen av tabellen
Bygningsdel | Materialvalg | A1-A3 (kg CO2e/m2 BTA) | A4 (kg CO2e/m2 BTA) | A5 (kg CO2e/m2 BTA) | B1-B3 (kg CO2e/m2 BTA) | B4-B5 (kg CO2e/m2 BTA) | Prosentvis fordeling av utslipp mellom bygningsdeler
21 Grunn og fundament | Lavkarbon betong klasse B (90%) | 24.8 |  |  |  |  | 6.197%
22 Bæresystem | Limtre | 22.7 |  |  |  |  | 5.672%
23 Yttervegger |  | 73.5 |  |  |  |  | 18.37%
24 Innervegger |  | 78.3 |  |  |  |  | 19.57%
25 Gulv på grunn, dekker og overflater |  | 114 |  |  |  |  | 28.49%
26 Yttertak |  | 14.7 |  |  |  |  | 3.673%
28 Trapp, heis og balkonger |  | 7.2 |  |  |  |  | 1.799%
Totalt (kg CO2e/m2 BTA) |  | 335.2 | 11 | 19 | 9 | 26
Beskriv planlagt materialvalg Kommenter hvilke bygningsdeler som medfører størst utslipp og hvorfor.
De største utslippene er knyttet til produksjon av materialer og energibruk i driftsfasen. Det er lagt til grunn at all betong er lavkarbonklasse A og armering bestående av 100 % resirkulert materiale. For stålkonstruksjoner, inkludert stålkjernepeler og spunt er det lagt til grunn 90 % resirkulert stål, unntaket er hulprofiler hvor det er forutsatt 30 % resirkulert stål. Videre er det planlagt å dra opp igjen 60 % av z-spunten. Man ser at det er store utslipp knyttet til byggegrop. Dette skyldes et stort behov for spunting, hvor det går med mye stål. Tomten gir også økte utslipp i form av at mange av ytterveggene grenser mot terreng, og dermed må utføres i betong. Årsaken til materialvalg, altså betong, i konstruksjonen over terreng, har med valg av konkurranseform å gjøre. Statsbygg har satt svært strenge krav til samlet utslipp fra energi, byggeplass og materialer, og har valgt en konkurranse med løsningsforslag. Det vil si at det er opp til entreprenør å klare kravene til Statsbygg, med det materialvalget de finner hensiktsmessig. For å klare arealrammene, måtte man også gå bygge under terreng.
TOMTEBEARBEIDELSE OG BYGGEPLASS (A4 og A5)
Beregn utslipp fra tomtebearbeidelse, massehåndtering og byggeplass. Herunder inkluderes blant annet utslipp og energi tilknyttet sprenging og massetransport som følge av sprengingen.
Tiltak | Utslipp (kg CO2e) | Modul
Transport av masser og utstyr til og fra byggeplass | 107884 | A4
Mobile og stasjonære arbeidsmaskiner inklusive drivstoff brukt på byggeplass* | 0 | A4
Energibruk til oppvarming, kjøling, herding, uttørking, belysning etc. på byggeplass | 88111 | A5
*Husk å inkluder bearbeiding av masser.
Kommenter forutsetninger for beregningene, hvilke faktorer som bidrar til størst utslipp ved tomtebearbeidelsen og eventuelt usikkerhet i beregningen.
Biofyrt byggeplass. Tall fra OneClick, byggeplass med 100% biodiesel. Tilføring av sprengstein. grøftesingel og pukk. o Transport gravemasser ca. 19800m3 = 50553,75 kg CO2e o Sprenging ca. 3000 m3 =3696 kg CO2e o Utgraving og planering ca. 30130 m3 = 107 284 kg CO2e
ENERGI (B6)
Beskriv og beregn energiforsyning og tilhørende klimagassutslipp for nybygg.
Energiforsyning | Energikilde | Netto energibehov (kWh/m2) | Levert energi (kWh/m2) | Utslipp ved scenario 1 NO (kg CO2e) | Utslipp ved scenario 2 EU28+ NO (kg CO2e)
Elektrisitet uspesifisert forbruk | El + solceller | 310000 | 150000 | 48000 | 721500
Primæroppvarming | Varmepumpe | 250000 | 50000 | 16000 | 240500
Sekundær oppvarming | Fjernvarme | 33000 | 33000 | 18150 | 18150
Kjøling |  | 200000 | 50000 | 16000 | 240500
Totalt |  | 793000 | 283000 | 98150 | 1220650
Redegjør for energiproduksjon og energiforsyning fordelt på energikilde. Skriv ned alle former for energiforsyning bygget vil bruke under drift.
Solceller, brønner med varmepumper og fjernvarme som spisslast.
TRANSPORT I DRIFT (B8)
Gjør beregninger for utslipp tilknyttet transport av byggets brukere for eksisterende bebyggelse, blant annet basert på geografisk område og parkeringsdekning.
Geografisk plassering | 0
Parkeringstilgjengelighet | 0
Gjør et anslag for antall personer som vil reise fra og til bygg for ulike typer bruk og hvordan disse fordeler seg på ulke transportmidler.
Bruk | Bil % | Bildeling % | Buss % | Skinnegående % | Gang/sykkel % | Antall brukere | Turer per person per dag | Antall åpningsdager
Arbeid | 4.27% |  | 13.15% | 28.29% | 53.53% | 79 | 1.6 | 300
Tjeneste | 36.27% |  | 13.15% | 28.29% | 53.53% | 79 | 0.6 | 300
Private turer | 30.68% |  | 12% | 33% | 53.98% | 79 | 0.3 | 300
Besøkende | 3.68% |  | 12% | 33% | 53.98% | 300 | 2 | 300
Totalt utslipp (kg CO2e) | 4823852
Kommenter utslippene knyttet til transport i drift og bakgrunnen for valgene av forutsetninger for input i tabellen over.
Bilkolonnen på arbeid skal være 4,27%, men det er noe feil med formatteringen. Det er kun HC-parkering. Tallmateriale som er brukt er TØIs reisevaneundersøkelse for området. Da er også ansatte eller studenter som parkerer på Bystasjonen eller andre steder regnet inn. Vi har justert etter reisevaneundersøkelse for hele UIB, som viser at 6-11% benytter bil. Det høyeste tallet er for vinterhalvåret. I beregningen ligger det nå inne at ca. 3,5 personer blant de ansatte kjører bil, mens 11 personer blant studentene kjører bil. Dette utgjør da 4 % totalt. Dette tenker vi er representativt for bygget som ikke har annet enn HC-parkeringsplasser. Vi legger ikke inn ansatte eller studenter som parkerer på Bystasjonen el liknende, siden dette allerede ligger inne i TØI-beregningene for bilbruk som ligger til grunn for fordelingen mellom transportmidler. Vi har også justert for at Griegakademiet skal ligge ved Bybanen, og har overført mange fra buss til skinnegående transport, i forhold til TØIs tall. Det gjøres oppmerksom på at det meste av utslipp når det gjelder B(, kommer fra varetransport til bygget, ikke fra personreiser.
LIVSLØPETS SLUTT (C1-C4)
| Utslipp (kg CO2e) | Modul
Nybygg (fremtidig riving) | 198081 | C1-C4
Eksisterende bygg (riving)*
*Her fylles inn data for utslipp ved riving av eksisterende bebyggelse. I tilfeller med eksisterende bebyggelse innenfor planområdet/tomten skal riving av denne medberegnes.
Beskriv hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen av utslipp i sluttstadiet for byggets livsløp.
Generiske tall fra OneClick.
Konsekvenser utover systemgrensen
Dersom prosjektet har konsekvenser knyttet til ombruk, resirkulering og energigjenvinning utenfor systemgrensen for analysen, kan dette beregnes og legges inn nedenfor. Dette er ikke obligatorisk.
Utslipp (kg CO2e) | Modul
D
Beskriv hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen.
Note on D57: Bygningens energibehov uten hensyn til energisystemets effektfaktor, virkningsgrad eller tap i energikjeden. Det skilles ikke mellom energi som tilføres, og energi som produseres i bygget.
Note on E57: Summen av energi levert over bygningens systemgrenser for å dekke bygningens samlede energibehov. Levert energi tar hensyn til virkningsgradene i varmeanlegget
I denne fanen skal det beregnes utslipp for nybygg. Utfyllende kommentarer til forutsetninger for beregningen kan legges til i tekstboksene. Denne fanen skal også benyttes dersom det skal gjennomføres beregning for riving av eksisterende bebyggelse. I slike tilfeller skal også fanen for "Bevaring" fylles ut.

## Bevaring
Nei
BEVARING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE
MATERIALER (A1-A5, B1-B5)
Beregn utslipp ved tilførte nye materialer og eksisterende materialer som vil kreve behandling eller vedlikehold for å få tilstrekkelig levetid. Ved gjenbruk av eksisterende materialer skal utslippene knyttet til disse ikke medberegnes. Produksjon, transport og avfallhåndtering av kapp og svinn, emballasje og annet avfall for materialer skal inkluderes i denne tabellen.
Det er valgfritt å rapportere disse modulene per bygningsdel, men totalt utslipp for hver av dem ved materialer skal inngå i bunnen av tabellen
Bygningsdel | Materialvalg | A1-A3 (kg CO2e/m2 BTA) | A4 (kg CO2e/m2 BTA) | A5 (kg CO2e/m2 BTA) | B1-B3 (kg CO2e/m2 BTA) | B4-B5 (kg CO2e/m2 BTA) | Prosentvis fordeling av utslipp mellom bygningsdeler
21 Grunn og fundament | Lavkarbon betong klasse B (90%) | [5 empty] | 0%
22 Bæresystem | Limtre | [5 empty] | 0%
23 Yttervegger | [6 empty] | 0%
24 Innervegger | [6 empty] | 0%
25 Gulv på grunn, dekker og overflater | [6 empty] | 0%
26 Yttertak | [6 empty] | 0%
28 Trapp, heis og balkonger | [6 empty] | 0%
Totalt (kg CO2e/m2 BTA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beskriv planlagt materialvalg Kommenter hvilke bygningsdeler som medfører størst utslipp og hvorfor.
TOMTEBEARBEIDELSE OG BYGGEPLASS (A4-A5)
Beregn utslipp fra tomtebearbeidelse, massehåndtering og byggeplass. Herunder inkluderes blant annet utslipp og energi tilknyttet sprenging og massetransport som følge av sprengingen.
Tiltak | Utslipp (kg CO2e) | Modul
Transport av masser og utstyr til og fra byggeplass |  | A4
Mobile og stasjonære arbeidsmaskiner inklusive drivstoff brukt på byggeplass* |  | A4
Energibruk til oppvarming, kjøling, herding, uttørking, belysning etc. på byggeplass |  | A5
*Husk å inkluder bearbeiding av masser.
Kommenter forutsetninger for beregningene, hvilke faktorer som bidrar til størst utslipp ved tomtebearbeidelsen og eventuelt usikkerhet i beregningen.
ENERGI (B6)
Beskriv og beregn energiforsyning og tilhørende klimagassutslipp for nybygg.
Energiforsyning | Energikilde | Netto energibehov (kWh/m2) | Levert energi (kWh/m2) | Utslipp ved scenario 1 NO (kg CO2e) | Utslipp ved scenario 2 EU28+ NO (kg CO2e)
Elektrisitet uspesifisert forbruk
Primæroppvarming
Sekundær oppvarming
Kjøling
Totalt |  | 0 | 0 | 0 | 0
Redegjør for energiproduksjon og energiforsyning fordelt på energikilde. Skriv ned alle former for energiforsyning bygget vil bruke under drift.
TRANSPORT I DRIFT (B8)
Gjør beregninger for utslipp tilknyttet transport av byggets brukere for eksisterende bebyggelse, blant annet basert på geografisk område og parkeringsdekning.
Geografisk plassering
Parkeringstilgjengelighet
Gjør et anslag for antall personer som vil reise fra og til bygg for ulike typer bruk og hvordan disse fordeler seg på ulke transportmidler.
Bruk | Bil % | Bildeling % | Buss % | Skinnegående % | Gang/sykkel % | Antall brukere | Turer per person per dag | Antall åpningsdager
Arbeid
Tjeneste
Private turer
Besøkende
Totalt utslipp (kg CO2e)
Kommenter utslippene knyttet til transport i drift og bakgrunnen for valgene av forutsetninger for input i tabellen over.
LIVSLØPETS SLUTT
| Utslipp (kg CO2e) | Modul
Eksisterende bygg (bevaring) |  | C1-C4
Beskriv hvordan det er tatt høyde for utslippsreduksjon i sluttstadiet for byggets livsløp.
Konsekvenser utover systemgrensen
Dersom prosjektet har konsekvenser knyttet til ombruk, resirkulering og energigjenvinning utenfor systemgrensen for analysen, kan dette beregnes og legges inn nedenfor. Dette er ikke obligatorisk.
Utslipp (kg CO2e) | Modul
D
Beskriv hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen.
Note on D57: Bygningens energibehov uten hensyn til energisystemets effektfaktor, virkningsgrad eller tap i energikjeden. Det skilles ikke mellom energi som tilføres, og energi som produseres i bygget.
Note on E57: Summen av energi levert over bygningens systemgrenser for å dekke bygningens samlede energibehov. Levert energi tar hensyn til virkningsgradene i varmeanlegget
I denne fanen skal det beregnes utslipp for bevaring av eksisterende bebyggelse. Beregningene skal ta høyde for oppgradering av bebyggelsen og eventuelt endret bruk. Utfyllende kommentarer til forutsetninger for beregningen kan legges til i tekstboksene.

## Natur
Nei
VESENTLIG NATURINNGREP
Fyll inn endringer i arealbruk og medført endring i lagringskapasitet i alternativet som er lagt til grunn i planforslag/byggesøknad.
Dagens arealressurs | Jordart | Fremtidig arealbruk | Areal (m2) | Utslipp uten endring i arealbruk (tonn CO2e) | Utslipp etter endring i arealbruk (tonn CO2e) | Totale utslipp (tonn CO2e)
Fyll inn endringer i arealbruk og medført endring i lagringskapasitet for alternativ utforming av tiltak.
Dagens arealressurs | Jordart | Fremtidig arealbruk | Areal (m2) | Utslipp uten endring i arealbruk (tonn CO2e) | Utslipp etter endring i arealbruk (tonn CO2e) | Totale utslipp (tonn CO2e)
Beskriv klimagassutslipp knyttet til endring i lagret karbon i vegetasjon og jordsmonn før og etter ferdigstillelse av den nye bebyggelsen.
Last opp skisser som viser to alternative plasseringer av planlagt bebyggelse/tiltak. Det er kun obligatorisk med ett alternativ ved byggesøknad.
Alternativ plassering skisse 1
Alternativ plassering skisse 2
I denne fanen skal det beregnes utslipp for arealbruksendringer. Ved vesentlige naturinngrep skal det vises til minst to mulige alternativer for plasseringer av planlagt bebyggelse og hvordan disse kan være med på å redusere klimagassutslippene tilknyttet natur- og terrenginngrep.

## Resultater
OPPSUMMERING | [5 empty] | Formatering:
[6 empty] | Nybygg | Ja
Tabellen nedenfor blir automatisk oppdatert med summerte tall for utslipp fra innfylte celler i tilhørende faner. | [5 empty] | Bevaring | Nei
[6 empty] | Natur | Nei
Modul |  | Nybygg (+ eventuell riving av eksisterende bebyggelse) | Bevaring gjennom rehabilitering/ombygging | Vesentlige naturinngrep | Utslipp ved nybygg sammenlignet med bevaring (%)
Produktstadie (kg/CO2e) | A1-A3 | 3236020.8 | 0 |  | 0% | Produktstadie (tonn/CO2e) | A1-A3
Transport (kg/CO2e) | A4 | 214078 | 0 |  | 0% | Transport (tonn/CO2e) | A4
Anlegg, bygge- og monteringsarbeid (kg/CO2e) | A5 | 271537 | 0 |  | 0% | Anlegg, bygge- og monteringsarbeid (tonn/CO2e) | A5
Arealbeslag/naturinngrep (kg/CO2e) | A5 |  |  | 0 | 0% | Arealbeslag/naturinngrep (tonn/CO2e) | A5
Bruk, vedlikehold og reparasjon (kg/CO2e) | B1-B3 | 86886 | 0 |  | 0% | Bruk, vedlikehold og reparasjon (tonn/CO2e) | B1-B3
Utskifting og ombygging (kg/CO2e) | B4-B5 | 251004 | 0 |  | 0% | Utskifting og ombygging (tonn/CO2e) | B4-B5
Energibruk i drift (scenario 2 - EU28 + NO) (kg/CO2e) | B6 | 1220650 | 0 |  | 0% | Energibruk i drift (scenario 2 - EU28 + NO) (tonn/CO2e) | B6
Transport i drift (kg/CO2e) | B8 | 4823852 | 0 |  | 0% | Transport i drift (tonn/CO2e) | B8
Riving, transport, avfallsbehandling og avhending (kg/CO2e) | C1-C4 | 198081 | 0 |  | 0% | Riving, transport, avfallsbehandling og avhending (tonn/CO2e) | C1-C4
Totalt utslipp i byggets levetid (kg CO2e) |  | 10302108.8 | 0 | 0 | 0%
Totalt utslipp i byggets levetid (tonn CO2e) |  | 10302.1088 | 0 | 0 | 0%
Årlig utslipp (kg CO2e/år) |  | 206042.176 | 0 | 0 | 0%
Total utslipp per BTA i byggets levetid (kg CO2e/m2) |  | 1067.1337 | 0 |  | 0%
Årlig utslipp per BTA ((kg CO2e/år)/m2) |  | 21.3427 | 0 |  | 0%
Årlig utslipp per person (tonn CO2e/år/person) |  | 0 | 0 |  | 0%
Konsekvenser utover systemgrensen | Modul
Material- og energigjenvinning og ombruk av materialer og eksport av egenprodusert energi | D | 0 | 0
USIKKERHETER/FEILKILDER
Redegjør for unøyaktigheter og feilkilder i beregningene. Dersom noe er uvisst, må dette oppgis her.
Det er et utfallsrom når det gjelder utslippsfaktorer for særlig generiske produkter.
KONKLUSJON
Beskriv utslippseffekten av prosjektet /konsekvens.
Utslippseffekten av prosjektet er totalt ca. 10300 tonn, over levetida av bygget, for alle livsløpsfaser.
Note on B20: For natur er beregningsperiode 20 år.